## Slide 1: Stationäres Magnetfeld
Magnetische Feldstärke
Magnetische Flussdichte
Hysteresekurve
Durchflutung
Reluktanzmodel
Induktivität
Verhalten an Grenzflächen

## Slide 2: Magnetfeld
Ladungen lösen E-Feld aus
Quelle: Ladungen Q
Bewegte Ladungen lösen Magnetfeld (H-Feld) aus
Quelle: Strom
|

## Slide 3: Magnetfeld
|
Das Magnetfeld baut sich kreisförmig, um einen Stromdurchflossenen Leiter auf.
Dabei zeigt der Daumen in Richtung des Stromes und die Finger in Richtung des Feldes

## Slide 4: Magnetische Dipole
|
+
-
X
X
X
X
X
°
°
°
°
°
+
-

## Slide 5: Beispiel: Stabmagnet
S
N
|
Dipole zufällig angeordnet, nicht magnetisch
Dipole mit Tendenz in eine Richtung,
Stabmagnet

## Slide 6: Magnetische Flussdichte und Fluss: B-Feld /
|
Frage: Wieviel Magnetfeld fliesst durch eine Fläche unabhängig des Materials ?
Wir definieren B als die Magnetische Flussdichte. Diese Grösse soll «unabhängig vom Material» sein.
Es gilt:
,
Analog zu:
,
Magnetischer Fluss
Der magnetische Fluss beschreibt, wie viel Magnetfeld durch eine Fläche fliesst.
Der Fluss durch eine geschlossene Hüllfläche ist immer gleich 0

## Slide 7: Zusammenhang B und H Feld
Wird eine magnetische Flussdichte von aussen an ein Material angelegt, so richten sich die mangetischen
Dipole innerhalb des Materiales gegen das Feld und schwächen es ab.
Wie gut sich die Dipole ausrichten lassen, beschreibt die Grösse

## Slide 8: Durchflutungsgesetz
𝐻 ⋅ 𝑠 =
𝑗 ⋅ 𝐴𝑒𝑓𝑓 = 𝐼𝑒𝑓𝑓
Frage: Wie hängt das Magnetfeld mit dem Strom zusammen?
„Fliesst Strom durch eine Fläche, so entsteht ein Magnetfeld H,
dessen Wert ähnlich zur Fläche und Stromstärke ist“
H parallel zu Weg und Konstant,
(j senkrecht zu Fläche und konstant)
|

## Slide 9: Beispiel:
|
Durch eine Spule mit N Windungen fliesst einen Strom I. Die Spule ist um einen Eisenkern mit 3 verschiedenen Materialien gewickelt. Berechnen Sie die magnetische Feldstärke in den einzelnen Materialien

## Slide 10: Kondensator und Spannung
Legen wir eine Spannung an einen Kondensator an, so kontrollieren wir das E-Feld

## Slide 11: Kondensator und Spannung
Lassen wir einen Strom durch eine Fläche fliessen, kontrollieren wir das H-Feld
x
x

## Slide 12: Hysterese
Wir betrachten den Zusammenhang von B- und H-Feld
1)
2)
3)
4)
Das Material ist nicht magnetisiert und es existiert kein B-Feld Beide Felder sind 0
Ein B-Feld wird eingeführt, Dipole richten sich aus, ein H-Feld entsteht
Das B-Feld wird stärker, die Dipole richten sich stärker aus.
Es können sich keine Dipole mehr ausrichten. Das Material hat keinen Einfluss auf das H-Feld mehr

## Slide 13: Hysterese
B-Feld
H-Feld
Im blauen Bereich:
Im roten Bereich:

## Slide 14: Wir kontrollieren das H-Feld, nicht das B-Feld
|
B-Feld
H-Feld
Graph gedreht

## Slide 15: Magnetische Materialien haben ein Gedächnis
|
Wurde ein magnetisches Material zuvor von einem B-Feld durchflossen, so ist es auch später noch magnetisch
B-Feld wird zu 0,
Material bleibt magnetisch
H-Feld
B-Feld

## Slide 16: Hysteresekurve
|
B-Feld
H-Feld
Ideal, Material hat kein Gedächtnis

## Slide 17: Hysteresekurve
|
B-Feld
H-Feld
(fast) Real. Material hat Gedächtnis

## Slide 18: Hysteresekurve
|
Realität
Material kann nicht mehr weiter
Magnetisiert werden

## Slide 19: Hystereseverluste
Es gilt: , ist die im Magnetfeld gespeicherte Energie
B-Feld
H-Feld
Energie
In einem perfekten Magnetischen Material geht keine Energie verloren. Sie wird lediglich zwischengespeichert.

## Slide 20: Hystereseverluste
Es gilt: , ist die im Magnetfeld gespeicherte Energie
B-Feld
H-Feld
Energieverluste, bei einmaligen herumgehen

## Slide 21: Hysteresekurve
|
B-Feld
H-Feld
(fast) Real. Material hat Gedächtnis

## Slide 22: Hystereseverluste
Es gilt: , ist die im Magnetfeld gespeicherte Energie
B-Feld
H-Feld
Energie

## Slide 23: Reluktanzmodel – Magnetische Spannung und Widerstand
|
Die Magnetische Spannung beschreibt das Wegintegral über das H-Feld. Es ist eine Hilfsgrösse
Die Summe der Magnetischen Spannungen ist gleich der Durchflutung

## Slide 24
Reluktanzmodel - Magnetischer Widerstand
Frage: Wie viel Magnetischer Fluss ) baut sich in einem Material auf, wenn eine
gewisse Magnetische Spannung angelegt wird?

## Slide 25: Das Reluktanzmodel
 | Magnetische Grösse | Elektrische Grösse
Spannung |  | 
Strom |  | 
Widerstand |  | 
 | Magnetische Grösse | Elektrische Grösse
Spannung |  | 
Strom |  | 
Widerstand |  | 

## Slide 26: Das Reluktanzmodel
 | Magnetische Grösse | Elektrische Grösse
U=RI |  | 
Knotengleichung |  | 
Maschengleichung |  | 
 | Magnetische Grösse | Elektrische Grösse
U=RI |  | 
Knotengleichung |  | 
Maschengleichung |  | 
Nur, falls als Quelle eingezeichnet.
Sonst

## Slide 27: Induktivität
Wieviel magnetischer Fluss baut sich im Material auf, wenn ein gewisser Strom fliesst?
Fliesst der Fluss durch N Windungen, wird er N mal gezählt

## Slide 28: Beispiel Induktivität
Berechnen sie die Induktivität folgender Anordnung
Anzahl Wicklungen: N
Effektive Weglänge im Kern:
Querschnittsfläche:
Permitivität:

## Slide 29: Verhalten an Randflächen: B-Feld
Tritt ein B-Feld auf ein Materialübergang, so bleibt die Normalkomponente gleich Gross
Es gilt:

## Slide 30: Verhalten an Randflächen: H-Feld
Trift ein H-Feld auf ein Materialübergang, so bleibt die Tangentialkomponente gleich Gross
Es gilt:

## Slide 31: Konsequenz
«Feldlinien treten senkrecht aus idealen magnetischen Leiter aus»
2) «Das H-Feld in einem idealen Leiter verschwindet»

## Slide 32: Aufgabe

## Slide 33: Zusatzaufgabe

## Slide 34: Zeitlich veränderliches Magnetfeld
Induktionsgesetz
Bewegungsinduktion
Gegeninduktion
Drehstrom
Übertrager

## Slide 35: Induktionsgesetz
(1)
(2)
(3)
(4)
U
t
Feststellung: Ändern wir den von einer Leiterschleife eingeschlossene Magnetische Fluss,
so entsteht eine Spannung

## Slide 36: Induktionsgesetz
Bis jetzt:
Mit:
Neu:
Mit:
Ändern wir einen magnetischen Fluss, so können wir eine Spannung generieren

## Slide 37: Lenzsche Regel
x
x
x
x
x
x
x
x
x
«Der Induktionsstrom ist stets so gerichtet, dass er der Ursache seiner Entstehung entgegenwirkt.»

## Slide 38: Beispiel
u
Wie gross ist die gemessene Spannung u? (In Abhängigkeit von )

## Slide 39: Bewegungsinduktion
Möchten wir nun die Spannung berechnen, so müssen wir das Wegintegral über den Leiter berechnen:
Falls E-Feld und Weg parallel sind:
Effektive Leiterlänge im Magnetfeld. (Kann abhängig der Zeit sein)

## Slide 40: Beispiel
u
Wie gross ist die gemessene Spannung u? (In Abhängigkeit von )

## Slide 41: Drehstrom
+
-
Eine Leiterschleife dreht sich mit der Winkelgeschwindigkeit in einem konstantem Magnetfeld

## Slide 42: Drehstrom
+
-
Induzierte Spannung
-
+

## Slide 43: 3 – Phasen Wechselstrom
+
-
+
-
+
-

## Slide 44: 3 – Phasen Wechselstrom
Generator
Verbraucher (Waschmaschine …)

## Slide 45: 3 – Phasen Wechselstrom
Die Amplitude der Spannungen zwischen den Aussenleitern ist um grösser

## Slide 46: 3 – Phasen Wechselstrom
Die Ströme kompensieren sich im Sternmittelpunkt, so dass der Neutralleiter nicht benötigt wird

## Slide 47: 3 – Phasen Wechselstrom
Die gesamte abgegebene Leistung bei symmetrischer Belastung ist Konstant und Zeitunabhängig
Nicht abhängig der Zeit

## Slide 48: Selbstinduktion
I
i(t)
Der Strom I, erzeugt einen magnetischen Fluss in der Leiterschleife
Ändert sich der Strom i(t) zeitlich, so ändert sich auch der Fluss
Da die Induktivität sagt, wie Strom und Spannung zusammenhängt:

## Slide 49
Induktivität: Wieviel magnetischer Fluss durchsetzt
die Leiterschleife bei einem Strom i
Gegeninduktivität: Wieviel magnetischer Fluss durchsetzt
eine andere Leiterschleife bei einem Strom i
da Fluss durch Wicklungen geht

## Slide 50: Beispiel Gegeninduktivität
Berechnen sie die Gegeninduktivität folgender Anordnung
Anzahl Wicklungen Links:
Anzahl Wicklungen Rechts:
Effektive Weglänge im Kern:
Querschnittsfläche:
Permitivität:

## Slide 51: Gegeninduktion
Durchsetzt der Fluss der einen Leiterschleife eine andere Leiterschleife, so kann eine Spannung in der anderen
Schleife induziert werden

## Slide 52: Wie können wir ein Transformator in einem Schaltbild darstellen?
= Magnetische Koppelung

## Slide 53: Verlustloser Übertrager
Annahme: Gesamter Fluss fliesst durch andere Spule
Übersetzungsverhältnis
Abhängig der Wicklungsrichtungen

## Slide 54: Idealer Übertrager
Falls Übertrager verlustfrei und
Ströme teilen sich umgekehrt zur Windungszahl auf
Schaltbild:
Leistungen müssen konstant bleiben
Da ist das H-Feld im inneren des Kernes = 0 und es
Wird keine Energie im Material gespeichert
Magnetisierungsstrom = 0

## Slide 55: Punktkonvention
Punkte geben an, in welche Richtung Spannung und Strom zeigen, abhängig der Primärseite

## Slide 56: Idealer Übertrager - Widerstandstransformation
Befindet sich ein Widerstand hinter einem idealen Übertrage, so kann er mit ersetzt werden,

## Slide 57: Aufgabe

## Slide 58: Zusatzaufgabe

## Slide 59: Zusatzaufgabe

## Slide 60: Zur Prüfung

## Slide 61
Prüfung
Verliert keine Punkte beim Einheiten einsetzen!
Lernt den Taschenrechner zu bedienen
  Wie löse ich Integrale, Gleichungssysteme. Parallelschaltung vorprogrammieren!
Üben
Alte Serien nochmals durchgehen, Probleme markieren
Albach Übungsbuch. (Achtung Aufgaben mit Integralen welche sich nicht vereinfachen nicht relevant)
Prüfungen von Prof. Albach aus Nürnberg (Siehe meine Webseite)
Prüfungskatalog (Auch auf meiner Webseite)

## Slide 62
Prüfung
Trainiert Geschwindigkeit, die NuS Prüfung ist nur 1.5h
Übt Multiple Choice Aufgaben auf Moodle und aus dem Buch
Achtung mit Notation!
  Vektoren haben immer Pfeile
  Achsen bei Graphen beschriften
  Einheiten nicht vergessen
Falls ihr an einer Aufgabe hängen bleibt, versucht Punkte zu «schinden»
  Schreibt alle Formeln auf die passen könnten
  Falls b) von a) abhängt: Rechnet mit Variabeln ( für Spannung von a)… )

## Slide 63
Prüfungstag
Nehmt eine Uhr mit
Seit mind. 30min früher dort
Taschenrechner, Albach und Zusammenfassung nicht vergessen!
Essen mitnehmen ist erlaubt

## Slide 64
Viel Erfolg!